| Заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Сибири»-«Красноярскэнерго» |  |
| --- | --- |
| ________________ Козлова Ю.С. |  |

# Протокол №

встречи потребителей д. Минино с сотрудниками сетевой компании в части электроснабжения деревни.

Дата: 24.02.2019                                                                                                  д. Минино

# Участники:

# Филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго»:

# Синицын Е.В. – заместитель начальника департамента взаимодействия с клиентами;

# Синилкин Е.А. – начальник Емельяновского РЭС.

# Элитовский сельсовет Емельяновского района:

# Звягин В.В. - главы сельсовета;

# Хромин А.А. - заместитель главы;

# Жители д. Минино: 42 человека.

# Повестка:

- Вступительное слово главы сельсовета Звягина В.В.;

- Доклад начальника Емельяновского РЭС Синилкина Е.А.;

- Вопросы Потребителей.

# Отметили:

# Необходимость проведения встреч руководителя Емельяновского РЭС с Потребителями.

# Частые отключения электроэнергии в т. ч. кратковременные (причины: новое технологическое присоединение, установка интеллектуальных учетов, плановые ремонтные работы, аварийные отключения).

# Необходимость информирования Элитовского сельсовета о выполненных работах за 2017 и 2018гг., а также о планах на 2019г. по повышению надежности и качества электроснабжения.

# Окончание строительства и ввод в эксплуатацию новой ПС 110/10 «Озерная» в районе между д. Минино и п. Элита, что в дальнейшем повлияет на надежность электроснабжения.

# Необходимость консалидации электросетевых активов находящихся в эксплуатации Потребителей.

# Недостаточное взаимодействие ЕДДС района и диспетчерской службы Емельяновского РЭС.

# Наличие участков электрической сети с низким напряжением (жителями указаны адреса).

- Направить Главе Элитовского сельсовета перечень выполненных мероприятий по реконструкции/ремонту за 2017 и 2018гг. повысивших надежность и качество электроснабжения в д. Минино.

Ответственный: начальник Емельяновского РЭС,

Срок: 12.02.2019.

- Информировать жителей д. Минино о выполненных мероприятий по реконструкции/ремонту за 2017 и 2018гг. повысивших надежность и качество электроснабжения по факту получения письма согласно п.1.

Ответственный: глава Элитовского сельсовета,

Срок: в течении 5 рабочих дней с даты получения письма от РЭС.

- Направить Главе Элитовского сельсовета информацию о планируемых работах в 2019г. по ремонту/реконструкции электрических сетей обеспечивающих электроснабжение д. Минино.

Ответственный: начальник Емельяновского РЭС,

Срок: 12.02.2019.

- Обеспечит уведомление собственников КТП 10/0,4кВ (списки которых предоставлены в Емельяновский РЭС – ежегодные) попадающие под отключения (отключены при определении места аварии) при аварийных ситуациях и обеспечить подключение по факту предоставления протоколов испытаний электрического оборудования подтверждающего возможность подачи напряжения на электроустановку.

Ответственный: начальник Емельяновского РЭС,

- Рассмотреть необходимость заключение договора технологического присоединения для уличного освещения д. Минино.

Ответственный: глава Элитовского сельсовета.

- Определить порядок передачи частных электрических сетей (напряжением 10кВ) на баланс филиала ПАО «МРСК Сибири»-«Красноярскэнерго» на одном примере.

Ответственный: начальник Емельяновского РЭС, начальник управления собственности филиала.

Срок: 2 календарных месяца с даты регистрации заявления.

- Обеспечить оперативное и достоверное информирование ЕДДС Емельяновского района по отключению электроснабжения и времени подключения/восстановления электроснабжения (в т.ч. о переносах подачи напряжения).

Ответственный: начальник Емельяновского РЭС,

- Обеспечить устранение жалоб жителей д. Минино:

8.1. По ул. Сибирской дома 29 – 31, большой провис провода, осуществить проверку и устранение провиса. Информацию направить главе Элитовского сельсовета.

Ответственный: начальник Емельяновского РЭС,

Срок: 25.02.2019.

8.2. Проверить наличие нумерации опор на ул. Мининская, при отсутствии нанести.

Ответственный: начальник Емельяновского РЭС,

Срок: 28.03.2019.

8.3. Провести замеры напряжения (жалоба на низкое/высокое напряжение), разработать мероприятия, либо устранить при проверки. Информацию направить главе Элитовского сельсовета, по следующим адресам: ул. Западная, 3; ул. Осенняя, 10а; ул. Яблоневая, 2; ул. Юбилейная, 20, 79;, ул. Садовая, 34; ул. Мининская, 10, 12, 14; ул. Сибирская, 3; ул. Далинная, 2.

Ответственный: начальник Емельяновского РЭС,

Срок: 25.02.2019.

- Провести повторную встречу с жителями д. Минино в мае 2019г.

Ответственный: глава Элитовского сельсовета, начальник Емельяновского РЭС,

Срок: 28.05.2019.

Протокол вел									               Е.В. Синицын

# Text boxes

Глава Элитовского сельсовета Емельяновского района

______________ Звягин В.В.