## Лист1
[13 empty] | Приложение № 2 | Приложение № 3 | Приложение № 1
[13 empty] | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению № ДС3 от «» июнь 2015 г.
[13 empty] | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору
[13 empty] | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года)
График отключения электроустановок Емельяновского РЭС для выполнения ремонтной программы 2023 г. с 13.02. по 17.02.2023
№ п/п | Дата монтажа | Номер ТП, ВЛ-10кВ | Мощность ТП 6/10 - 0,4 кВ |  | Номинал трансформаторов тока на вводе РУ -0,4 кВ ТП |  | Количество вводов | Общее кол-во отходящих линий (рубильников) от РУ - 0,4 кВ ТП | РЭС | Населенный пункт | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Выполняемая работа | Время выполнения | Фактическое время отключения | МАСТЕР | ДОПУСКАЮЩАЯ БРИГАДА | Причина | Метеоусловия
|  |  | 1Т (кВ*А) | 2Т (кВ*А) | Ввод 1 | Ввод 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | [10 empty] | 5 | 6
| 13.02.2023 ( понедельник) | ф. 88-1-7, Л1 | [7 empty] | Талое | [11 empty] | Реконструкция ВЛ0,4 кВ Л3 оп №19-23 | 10:00 - 17:00 |  | Юдин СМУ
|  | ПС №45 "Емельяново" В Т-25 | [19 empty] | Проф. контроль УРЗА В Т-25 | 05:00 - 17:00 |  | СРЗА
|  | ВЛ 10 кВ ф 66-3 | [7 empty] | Сухая | [11 empty] | Валка деревьев пр оп, 44-45, 52-54, 91-92, 93-94, 95-97, 99/8-99/9, 99/10-99/15,Оп. № 132/46-132/68, 132/73/26-132/73/33 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 8-2 | [7 empty] | ст Кача | СНТ | [10 empty] | Расчистка трассы средней поросли пр оп 111-139 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 66-3-5 | [7 empty] | Сухая | быт | [10 empty] | Демонтаж опор, провода | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф88-4 | [7 empty] | Булановка | быт | [10 empty] | Валка деревьев пр оп 59-64 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф.94-1 | [7 empty] | Кубеково Баробаново | быт | [10 empty] | Реконсткция | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 14.02.2023 ( вторник) | ктп 63-2-29 Л1,Л2,Л3 | [7 empty] | ст Минино | [11 empty] | Демонтаж оп Л1 от ктп 63-2-29, демонтаж провода, монтаж провода совместным подвесом ,перевод потребителей | 10:00 - 17:00 |  | Лемеза СМУ
|  | ф.86-4 | [7 empty] | Экскаваторный завод | [11 empty] | Устранение дефекта опора 167/10 | 10:00 - 17:00 |  | Степанов СМУ
|  | ПС №94 "Частоостровская" В 10 1Т | [19 empty] | Первый проф.контроль ЗДЗ 1ой секции | 05:00 - 17:00 |  | СРЗА
|  | ТП 63-1-112 | [7 empty] | Овинный | быт. | [10 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 10 кВ ф 66-3 | [7 empty] | Сухая | [11 empty] | Валка деревьев пр оп, 44-45, 52-54, 91-92, 93-94, 95-97, 99/8-99/9, 99/10-99/15,Оп. № 132/46-132/68, 132/73/26-132/73/33 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 45-7 | [7 empty] | СНТ | быт | [10 empty] | Валка деревьев пр оп № 20-21,24-25,67-69,72-76, 90-91, 95-97, 135-139 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф88-4 | [7 empty] | Булановка | быт | [10 empty] | Валка деревьев пр оп 59-64 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 15.02.2023 ( среда) | ктп 63-2-29 Л1,Л2,Л3 | [7 empty] | ст Минино | [11 empty] | Демонтаж оп Л1 от ктп 63-2-29, демонтаж провода, монтаж провода совместным подвесом ,перевод потребителей | 10:00 - 17:00 |  | Лемеза СМУ
|  | ПС №94 "Частоостровская" В 10 2Т | [19 empty] | Первый проф.контроль ЗДЗ 2ой секции | 05:00 - 17:00 |  | СРЗА
|  | ПС №188 "Озерная" ЩСН | [19 empty] | Опробование АВР 0,4кВ ЩСН | 08:00 - 17:00 |  | СРЗА совместно с ОВБ
|  | ТП 167-8-1 | [7 empty] | Арейское | быт. | [10 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ТП 47-4-57 | [7 empty] | Мужичкино | быт. | [10 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ТП 64-1-1 | [7 empty] | д. Минино | быт. | [10 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | КТП 87-3-7, КТП 87-3-1 | [7 empty] | Устюг | быт | [10 empty] | Заменна потребительских вводов 0,4 кВ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 8-2 | [7 empty] | ст Кача | СНТ | [10 empty] | Расчистка трассы средней поросли пр оп 111-139 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 66-3 | [7 empty] | Сухая | [11 empty] | Валка деревьев пр оп 1-4, 35-36, 38-42, 44-45, 52-54, 91-92, 93-94, 95-97, 99/8-99/9, 99/10-99/15 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 16.02.2023 ( четверг) | ф.86-4 | [7 empty] | Экскаваторный завод | [11 empty] | Устранение дефекта опора 167/10 | 10:00 - 17:00 |  | Степанов СМУ
|  | ПС №134 "Солонцы" СВ-10кВ | [19 empty] | проф.восстановление УРЗА СВ-10кВ | 05:00 - 17:00 |  | СРЗА
|  | ПС №134 "Солонцы" АЧР | [19 empty] | Опробование АЧР. Без отключения потребителей | 08:00 - 17:00 |  | СРЗА
|  | ТП 63-8-4 | [7 empty] | п. Минино | быт. | [10 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 10 кВ ф 66-3 | [7 empty] | Сухая | [11 empty] | Валка деревьев пр оп, 44-45, 52-54, 91-92, 93-94, 95-97, 99/8-99/9, 99/10-99/15,Оп. № 132/46-132/68, 132/73/26-132/73/33 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 66-3-5 | [7 empty] | Сухая | быт | [10 empty] | Демонтаж опор, провода | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 45-7 | [7 empty] | СНТ | быт | [10 empty] | Валка деревьев пр оп № 20-21,24-25,67-69,72-76, 90-91, 95-97, 135-139 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 17.02.2023 (Пятница) | ф.136-1 | [7 empty] | Никольское | [11 empty] | Выправка подставной опоры ВЛ 10 кВ №38, установка дополнительной опоры, Л2 от ктп 136-1-8 0п 3-4 подтянуть провода | 10:00 - 17:00 |  | Лемеза СМУ
|  | ф.47-4 | [7 empty] | Ясная поляна | [11 empty] | Врезка ВЛ10 кВ ф.47-4 от сетей Элитстроя оп №101\19 наши сети оп №101 | 10:00 - 17:00 |  | Ронжин СМУ
|  | Ф.64-7 | [7 empty] | Дрокино | [11 empty] | Замена ТМГ КТП 64-7-10 | 10:00 - 17:00 |  | Шестаков СМУ
|  | ф. 64-7 | [7 empty] | Дрокино | [11 empty] | Замена КСТП 64-7-3 на КТП 160 на 250, монтаж ПУ на Л1, Л2 | 10:00 - 17:00 |  | Свиридов СМУ
|  | ПС №45 "Емельяново" СВ-35кВ | [19 empty] | Проф. контроль УРЗА СВ-35кВ Проф. контроль УРЗА АВР СВ-35кВ | 05:00 - 17:00 |  | СРЗА
|  | КТП 87-3-7, КТП 87-3-1 | [7 empty] | Устюг | быт | [10 empty] | Заменна потребительских вводов 0,4 кВ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 8-2 | [7 empty] | ст Кача | СНТ | [10 empty] | Расчистка трассы средней поросли пр оп 111-139 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 66-3 | [7 empty] | Сухая | [11 empty] | Валка деревьев пр оп, 44-45, 52-54, 91-92, 93-94, 95-97, 99/8-99/9, 99/10-99/15,Оп. № 132/46-132/68, 132/73/26-132/73/33 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
Заместитель начальника РЭС- главный инженер ГРОМОВ А.А.